Załącznik nr

Ilość ścieków i ładunki zanieczyszczeń komunalnych w latach 1999-2004 w oczyszczalniach ścieków w Powiecie Rawskim

| nazwa zakładu | Adres | lata | Przepływ [m3/d] | BZT5 [kg O2/d] | ChZT-Cr [kg O2/d] | zaw. og. [kg / d] | N og. [kg / d] | P og. [kg / d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | Rawa Mazowiecka ul. Słowackiego 70 | 1999 | 4002 | 52 | 350 | 60 | 244 | 31 |
|  |  | 2000 | 4707 | 53,2 | 418,9 | 70,7 | 260,3 | 35,3 |
|  |  | 2001 | 3872 | 10,1 | 135,1 | 58,1 | 85,6 | 10,6 |
|  |  | 2002 | 2513 | 5,7 | 81 | 37,7 | 79,3 | 4,35 |
|  |  | 2003 | 2338 | 4,7 | 58,7 | 35,1 | 18,9 | 3,72 |
|  |  | 2004 | 2552 | 5,1 | 67,4 | 8,9 | 35,5 | 8,0 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Biała Rawska ul. Żurawia 1 | 1999 | 212,9 | 0,51 | 8,37 | 3,19 | 3,9 | 0,5 |
|  |  | 2000 | 187 | 4,7 | 34,2 | 2,8 | 13,6 | 2,2 |
|  |  | 2001 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  |  | 2002 | 226 | 5,7 | 24,2 | 3,4 | 13,6 | 1,05 |
|  |  | 2003 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
|  |  | 2004 | 299 | 8,5 | 54,9 | 28,7 | 2,7 | 2,1 |

Źródło: Raporty o stanie środowiska w Powiecie Rawskim oraz dane uzyskane z WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach.